様式第７号（第１１条関係）

専用水道確認申請書

年　　月　　日

能代市長　　　　様

申請者　住所

氏名

|  | 法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名 |
| --- | --- |

専用水道の布設工事をしたいので、水道法第３２条の規定により別紙関係書類を添えて申請します。

別紙１

１ 工事設計書 別紙２のとおり ２ 水の供給を受ける者の人数 ３ 水の供給が行われる地域 ４ 水道施設の概要 ５ 図面及び地図 （１） 水の供給が行われる地域を明らかにする図面（縮尺：１／１０，０００～１／２５，０００） （２） 水道施設の位置を明らかにする地図（縮尺：１／１０，０００～１／２５，０００） （３） 水源及び浄水場の周辺の概況を明らかにする地図（縮尺：１／１，０００～１／５，０００） （４） 取水場、浄水場、配水場等の一般平面図（縮尺：１／５００～１／１，０００） （５） 主要な水道施設の水位高低図（縮尺：縦１／１００又は１／２００、横は任意） （６） 主要構造物の一般図（縮尺：１／１００～１／５００） （７） 主要構造物の構造詳細図（縮尺：１／１０～１／１００） （８） 導水管きょ、送水管並びに主要な配水管及び給水管の配置状況を明らかにする平面図及び縦断面図（縮尺：平面図は１／１，０００～１／１０，０００、縦断面図は縦１／２００～１／４００、横１／１，０００～１／５，０００）

備考　５（１）及び（２）は、一葉の地図として調製して差し支えありません。

別紙２

工事設計書 １ 給水量 １日平均給水量 １日最大給水量 時間最大給水量 ２ 水源の種別及び取水地点 ３ 水源の水量の概算 ４ 水源の水質試験結果書（水質基準に関する省令の表の上欄に掲げる事項について行った試験結果を記入したもの） ５ 水道施設の位置（標高及び水位を含む。）、規模及び構造 ６ 浄水方法 ７ 工事着手予定年月日 工事完了予定年月日 ８ 主要施設水理計算書 ９ 主要構造物構造計算書