様式第５号（２）（第６条関係）

| 建築物の名称 |  | 特 定 建 築 物 立 入 検 査 票 （測 定 結 果） |
| --- | --- | --- |

|  |  |  | 年 月 日 天候（快晴・晴れ・曇り・雨） |  |  | 年 月 日 天候（快晴・晴れ・曇り・雨） |  |  | 年 月 日 天候（快晴・晴れ・曇り・雨） |  |  | 年 月 日 天候（快晴・晴れ・曇り・雨） |  |  | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 検査項目 |  | 基準値 | 測定場所 | 測定値 | 評価 | 測定場所 | 測定値 | 評価 | 測定場所 | 測定値 | 評価 | 測定場所 | 測定値 | 評価 |  |
| 温 熱 環 境 | 温 度 | １７～２８℃ |  | ℃ | 適 ・ 不 適 |  | ℃ | 適 ・ 不 適 |  | ℃ | 適 ・ 不 適 |  | ℃ | 適 ・ 不 適 | 冷房時は外気との温度差は ７℃以下で運用 |
|  |  |  |  | ℃ |  |  | ℃ |  |  | ℃ |  |  | ℃ |  |  |
|  |  |  |  | ℃ |  |  | ℃ |  |  | ℃ |  |  | ℃ |  |  |
|  |  |  |  | ℃ |  |  | ℃ |  |  | ℃ |  |  | ℃ |  |  |
|  |  |  | 外気取入口 | ℃ |  | 外気取入口 | ℃ |  | 外気取入口 | ℃ |  | 外気取入口 | ℃ |  |  |
|  | 相対湿度 | ４０～７０％ |  | ％ | 適 ・ 不 適 |  | ％ | 適 ・ 不 適 |  | ％ | 適 ・ 不 適 |  | ％ | 適 ・ 不 適 |  |
|  |  |  |  | ％ |  |  | ％ |  |  | ％ |  |  | ％ |  |  |
|  |  |  |  | ％ |  |  | ％ |  |  | ％ |  |  | ％ |  |  |
|  |  |  |  | ％ |  |  | ％ |  |  | ％ |  |  | ％ |  |  |
|  |  |  | 外気取入口 | ％ |  | 外気取入口 | ％ |  | 外気取入口 | ％ |  | 外気取入口 | ％ |  |  |
|  | 気 流 | 0.5m/秒 以下 |  |  | 適 ・ 不 適 |  |  | 適 ・ 不 適 |  |  | 適 ・ 不 適 |  |  | 適 ・ 不 適 |  |
| 空 気 清 浄 度 | 炭酸ガス ＣＯ２ | 1,000ppm 以下 |  |  | 適 ・ 不 適 |  |  | 適 ・ 不 適 |  |  | 適 ・ 不 適 |  |  | 適 ・ 不 適 |  |
|  | 一酸化炭素 ＣＯ | 10ppm 以下 |  |  | 適 ・ 不 適 |  |  | 適 ・ 不 適 |  |  | 適 ・ 不 適 |  |  | 適 ・ 不 適 | 特別の場合は20ppm |
|  |  |  | 外気取入口 |  |  | 外気取入口 |  |  | 外気取入口 |  |  | 外気取入口 |  |  |  |
|  | 浮遊粉じん量 | 0.15mg/m3 以下 |  |  | 適 ・ 不 適 |  |  | 適 ・ 不 適 |  |  | 適 ・ 不 適 |  |  | 適 ・ 不 適 |  |
|  |  |  | 外気取入口 |  |  | 外気取入口 |  |  | 外気取入口 |  |  | 外気取入口 |  |  |  |
|  | ホルム アルデヒド | 0.10mg/m3 以下 |  |  | 適 ・ 不 適 |  |  | 適 ・ 不 適 |  |  | 適 ・ 不 適 |  |  | 適 ・ 不 適 |  |
| 遊離残留塩素 |  | 0.1mg/L 以上 |  |  | 適 ・ 不 適 |  |  | 適 ・ 不 適 |  |  | 適 ・ 不 適 |  |  | 適 ・ 不 適 | 結合残留塩素は 0.4mg/L以上 |
| 特 記 事 項 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（注）　特記事項欄には、測定点での特殊性、測定値に著しく影響する事項（在室人員、喫煙者数、室への出入状況）、その他判定する場合の参考事項を記載すること。