## Sheet1
様式第４号（第５条関係）
年 月 日
能代市長 様
住所
特定建築物管理報告書（ 年 月～ 月分） | [34 empty] | 届出者
| 特定建築物の名称 ： | [35 empty] | 氏名
| 特定建築物の所在地： | [36 empty] | 法人にあっては、主たる事務所の
所在地、名称及び代表者の氏名
担当者氏名、連絡先：
[45 empty] | 確認欄 |  | 届出者側担当者 |  |  |  |  | 管理技術者
１(1)空気環境測定結果
測定日 |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  | 天 気 |  | 快晴 晴れ 曇 雨 雪 |  |  | 測定者 | [8 empty] | ※ | 空気調和設備( 有／無 )
[11 empty] | その他( ) | [11 empty] | ※ | 機械換気設備( 有／無 ) | [11 empty] | ２(1)飲料水に関する衛生上必要な措置
|  |  | 項 目 |  |  |  | 温熱環境 | [7 empty] | 空気清浄度 | [12 empty] | ホルムアルデヒド量(※) |  | 備 考 | [5 empty] | 飲料水の水源 |  |  |  |  | 水道水 ／ 地下水等
[5 empty] | 測定時刻 |  | 温度(乾球) |  |  | 温度(湿球) |  | 相対湿度 | 気流 |  |  | 二酸化炭素(CO2) |  |  | 一酸化炭素(CO) |  |  | 浮遊粉じん量 | [7 empty] | 在室 |  | 喫煙 | 出入 | その他 |  | 給 水 関 係 | 貯水槽の 設置等 |  |  |  | 設置有り／設置無し
場 所 | [6 empty] | H(℃) |  |  | H(℃) |  | ％ | ｍ/秒 |  |  | ppm |  | 平均値 | ppm |  | 平均値 | mg/m3 |  |  |  | 平均値 |  |  | mg/m3 | 人員 |  | 者数 | 状況 | [7 empty] | 滅菌設備有り／滅菌設備無し
[6 empty] | ： | [8 empty] | （通常、外気は300～400ppm） | [25 empty] | 防錆剤使用／防錆剤未使用
外気取入口 | [5 empty] | ： | [30 empty] | 残留塩素濃度測定等 |  | 測定日 |  | 測定時刻 |  |  |  |  | 測定場所 |  |  |  |  | 測定値(ppm) |  |  |  | 備 考
[6 empty] | ： | [32 empty] | / |  | :
|  |  |  | 階 |  | ： | [32 empty] | / |  | :
[6 empty] | ： | [32 empty] | / |  | :
[6 empty] | ： | [32 empty] | / |  | :
|  |  |  | 階 |  | ： | [32 empty] | / |  | :
[6 empty] | ： | [32 empty] | / |  | :
[6 empty] | ： | [32 empty] | / |  | :
|  |  |  | 階 |  | ： | [32 empty] | / |  | :
[6 empty] | ： | [32 empty] | / |  | :
[6 empty] | ： | [30 empty] | ※管理基準値：0.1ppm以上(結合残留塩素の場合は0.4ppm以上)
|  |  |  | 階 |  | ： | [29 empty] | □飲料水の水質検査の結果は「水質検査結果書」(別添写し)のとおり。
[6 empty] | ： | [29 empty] | □貯水槽の点検・清掃については「貯水槽清掃等報告書」(別添写し)のとおり。
[6 empty] | ： | [29 empty] | 給湯関係 | 中央式給湯設備 |  |  |  | 設置有り／設置無し
|  |  |  | 階 |  | ： | [30 empty] | 残塩濃度等 |  | 測定日 |  | 測定時刻 |  |  |  |  | 測定場所 |  |  |  |  | 測定値(ppm) |  |  |  | 備 考
[6 empty] | ： | [32 empty] | / |  | :
[6 empty] | ： | [32 empty] | / |  | :
|  |  |  | 階 |  | ： | [32 empty] | / |  | :
[6 empty] | ： | [30 empty] | 水質検査 |  |  |  | 月 日実施、別添参照
[6 empty] | ： | [30 empty] | 貯湯槽清掃 |  |  |  | 月 日実施、別添参照
管理基準値 | [6 empty] | 18～28℃(外気温との差を著しくしない。) |  |  |  |  | 40～70％ | 0.5ｍ/秒以下 |  |  |  | 1,000ppm 以下 |  |  | 6ppm以下 |  |  |  |  | 0.15mg/m3 以下 |  |  | 0.1mg/m3 以下 | [7 empty] | ２(2)雑用水に関する衛生上必要な措置
[36 empty] | 雑用水の水源 | [6 empty] | 水道水以外(地下水・雨水・その他( ))
水道水(直結・飲料系貯水槽と兼用・雑用水専用貯水槽)
測定機器 | [35 empty] | 雑用水の用途 | [6 empty] | 水洗トイレ・散水・清掃・その他( )
[36 empty] | 貯水槽の点検・清掃 | [6 empty] | 月 日実施、別添参照
特記事項 | [35 empty] | ２(3)排水に関する設備の清掃等
[36 empty] | 排水槽の種類 | [6 empty] | 設置無し／汚水槽・浄化槽・雑排水槽・湧水槽・その他
|  | (注)備考欄には、測定点での特殊性、測定値に著しく影響する事項(在室人員、室内への出入状況、等)があった場合、その内容を記載すること。 | [33 empty] | 排水設備の点検・清掃 | [6 empty] | 月 日実施、別添参照
|  | (※)測定は、新築・増築、大規模改修、大規模模様替えを行った場合(ただし、空気調和設備又は機械換気設備を設けている場合に限る。) | [33 empty] | ３(1)廃棄物の処理状況
[36 empty] | 廃棄物の種類 |  |  |  | 可燃物 |  |  |  | 不燃物 |  |  |  | 資源ごみ |  | その他 |  |  | 備考(委託先等)
１(2)空気調和設備に関する衛生上の措置
設備の種別 |  |  |  |  | 設置状況 |  |  | 使 用 水 |  |  |  |  | 運転状況 |  |  |  | 点 検 状 況 | [9 empty] | 大規模清掃 |  |  |  | 特 記 事 項 |  |  |  |  | 処理量(Kg)
冷却塔 |  |  |  |  | 有( 基)／ 無 |  |  | 水道水／その他（ ） |  |  |  |  | 運転中／停止中 |  |  |  | 月 日(点検・清掃・換水) | [9 empty] | 月 日実施 | [8 empty] | 特 記 事 項
[8 empty] | 月 日検査、別紙参照 | [8 empty] | 月 日(点検・清掃・換水)／ 別添参照 | [18 empty] | ３(2)ねずみ・衛生害虫等防除
加湿装置 |  |  |  |  | 式 |  |  | 水道水／その他（ ） |  |  |  |  | 運転中／停止中 |  |  |  | 月 日(点検・清掃) | [9 empty] | 月 日実施 | [8 empty] | 実施日 |  |  | 実施場所 |  |  | 対象種別 |  |  |  |  | 生息状態 |  | 使用薬剤名 |  |  |  |  | 実施方法 |  | 使用量
[8 empty] | 月 日検査、別紙参照 | [8 empty] | 月 日(点検・清掃) ／ 別添参照 | [18 empty] | /
排水受け | [12 empty] | 運転中／停止中 |  |  |  | 月 日(点検・清掃) | [18 empty] | /
(ドレンパン) | [16 empty] | 月 日(点検・清掃) ／ 別添参照 | [18 empty] | /